## Plan1
Orientações ao Proponente para Aplicação das Especificações de Desempenho em Empreendimentos de HIS
Anexo 3 - Planilha de cálculo do isolamento requerido da esquadria para atender ao requisito de desempenho acústico de fachada de dormitório
Instruções:
a) Nas células em tons claros, entre com a área total da fachada, a área da janela e a isolação sonora Rw da parede (em dB), medida em laboratório
b) A planilha calculará, automaticamente, qual o valor de Rw necessário para a janela (medido em laboratório) para se estimar o valor MÍNIMO
de D2m,n,Tw em obra. Admitiu-se que ocorrerão, NO MÁXIMO, 5 dB de perda de eficácia, em função de falhas de execução.
ENTRADA DE DADOS
Observações:
Área da fachada= |  |  | m2 |  |  |  | Os valores obtidos são referência para PROJETO.
Área de janela= |  |  | m2 |  | Rw Parede= | dB | A boa qualidade da execução é fundamental para que sejam alcançados os resultados de desempenho esperados.
Área da Parede= |  | 0 | m2 |  |  |  | A comprovação do desempenho de uma edificação específica deverá ser feita por meio de medições na OBRA PRONTA.
RESULTADOS
Classe de Ruído | D2m,nTw Fachada (dB) | Rw Fachada (dB) |  | Resultados Rw Janela (dB)
I | 20 | 25 | è | Impossível | Parede não tem potencial para atender à norma
II | 25 | 30 | è | Impossível | Parede não tem potencial para atender à norma
III | 30 | 35 | è | Impossível | Parede não tem potencial para atender à norma